MEMÒRIA D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA

ACTIVITAT

TÍTOL:

MESURES ADOPTADES

Nombre de vigilants del servei de seguretat (1) ......................................................................... Nombre de personal pel control d’accés(2):................................................................................ Tipus de mesures sanitàries (3):................................................................................................. Nombre d’extintors (4):................................................................................................................ Serveis higiènics (5): Nombre cabines: ........................ Nombre de lavabos:.......................... Altres (especificar): ........................................................................................................................................................

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

|  | Assumeix o certificació emesa per instal·lador elèctric autoritzat conforme la instal·lació elèctrica de l’acte complirà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. |
| --- | --- |
|  | Pla d’autoprotecció o pla d’emergència segons correspongui (6) . |
|  | En cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora la titular de l’establiment, document que expressi la seva conformitat amb l’activitat recreativa projectada i la disponibilitat de l`espai. |
|  | En cas d'instal·lar estructures no permanents desmuntables, document de control inicial favorable d’una entitat col·laboradora de l’Administració que hagi inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu funcionament. |

ESTUDI D’IMPACTE ACÚSTIC

ANÀLISI DE LA CAPACITAT ACÚSTICA DEL TERRITORI

a) Descripció de les zones de sensibilitat acústica de l’activitat i el seu entorn.

L’activitat s’ubica en una zona (B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)

https://www.lagarriga.cat/media/repository/documents/ordenancesgenerals/generals/0303150934_mapadecapacitatacaosticaordenanasag05.pdf

b) Objectius de qualitat que atorga el mapa de capacitat acústica a l’emplaçament i l’entorn de l’activitat.

c) Valors límit d’immissió aplicables a les activitats d’acord amb el que estableix l’annex 3.

Segons l’article 16 de l’ordenança municipal G05, reguladora del soroll i les vibracions, les activitats públiques que utilitzin sistemes electroamplificats de so han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada.

ANÀLISI ACÚSTICA DE L’ESCENARI DE L’ACTIVITAT

Descripció del local de l’activitat i detall de les fonts sonores i/o vibratòries. Numero altaveus i potència i qualsevol altre font de soroll

Descripció dels usos dels locals adjacents i la seva situació respecte a usos sensible al soroll, com ara habitatges, escoles i hospitals. Descripció de l’entorn

Estimació justificada del nivell d’emissió d’aquestes fonts a l’interior i a l’exterior de l’activitat, i dels nivells d’immissió als possibles receptors. Declarar el nivell d’emissió de les fonts de soroll i estimar l’imissió als afectats sense superar el que diu l’apartat 3.1.c

AVALUACIÓ DE L’IMPACTE ACÚSTIC

Si el nivell d’avaluació estimat o mesurat als receptors afectats pel desenvolupament de l’activitat és inferior als valors límit d’immissió establerts als annexos, l’impacte acústic és compatible amb el seu entorn.

NOTES

## (1) SEGURETAT PRIVADA:

S’ha de disposar durant tot l’horari de funcionament de personal vigilant de seguretat privada:

- A partir de 501 persones d’aforament autoritzat: 1 persona, com a mínim.

- A partir de 1.001 persones d’aforament autoritzat: 2 persones; i, 1 persona vigilant de seguretat més per cada 1.000 persones d’aforament autoritzat.

## (2) CONTROL D’ACCÉS:

És d’obligació disposar de personal de control d’accés en espectacles públics i activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari a partir de 150 persones d’aforament autoritzat.

- Entre 150 i 500 persones d’aforament màxim autoritzat: 2 persones, com a mínim.

- Entre 501 i 1.000 persones d’aforament màxim autoritzat: 3 persones, com a mínim.

- A partir de 1.001 persones d’aforament màxim autoritzat: 4 persones, com a mínim; i, 1 més per cada 1.000 persones més d’aforament autoritzat.

## (3) MESURES SANITÀRIES:

En totes les activitats l'organitzador ha de garantir l'assistència sanitària i, si s'escau, el trasllat a l'hospital dels pacients que siguin atesos amb motiu de l'activitat.

Es podran determinar altres requeriments en dispositius sanitaris en funció del risc de l'activitat.

## (4) MITJANS D’INTERVENCIÓ:

Es disposaran de mitjans materials i humans suficients i de suficients extintors d'eficàcia mínima 21A-113B, de tal forma que es pugui disposar cada 15 metres del recorregut d'evacuació i d'extintors de CO2 per als quadres elèctrics. En tot cas s’atendrà al que determini la normativa d’edificació en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi i les reglamentacions sectorials específiques.

## (5) SERVEIS HIGIÈNICS:

S’han d’instal·lar suficients cabines dotades de vàter i lavabo, en proporció a l’aforament previst.

Nota: D’acord amb l’article 47 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, en cas d’activitats extraordinàries en espais oberts caldrà disposar d’un Servei WC equipat per cada 150 persones d’aforament; si l’activitat és a dins d’un establiment s’aplicaran els següents ratis:

- Fins a 50 persones d’aforament autoritzat: 1 lavabo i 2 cabines.

- Entre 51 i 150 persones d’aforament autoritzat: 2 lavabos i 4 cabines.

- Entre 151 i 300 persones d’aforament autoritzat: 2 lavabos i 6 cabines.

- Entre 301 i 500 persones d’aforament autoritzat: 4 lavabos i 8 cabines.

- Més de 500 persones d’aforament autoritzat: 4 lavabos i 12 cabines, i el mateix per a cada fracció de 500 persones més d’aforament autoritzat.

## PLA D’AUTOPROTECCIÓ (PAU) O D’EMERGÈNCIA:

| Tipologia de recinte | PAU autonòmic | PAU local | Pla d’Emergència |
| --- | --- | --- | --- |
| Edificis tancats i instal·lacions desmuntables o de temporada | Af>=2.000 | 1.000<Af<2.000 | Af=<1.000 |
| A l'aire lliure en espais delimitats | Af>=5.000 | 2.000=<Af<5.000 | Af<2.000 |
| A l'aire lliure en espais no delimitats | Af>=20.000 | 10.000=<Af<20.000 | Af<10.000 |

El Pla d'Autoprotecció seguirà els requeriments del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

DEFINICIONS

En relació a les mesures sanitàries:

- DEA (DESA): Desfibril·ladors extern automatitzat o DESA (desfibril·lador extern semiautomàtic)

- ASI: Assistència Sanitària immediata: Conjunt de mesures destinades a tractar emergències en risc vital, incloent el SVB (Seqüència ordenada d'accions que cal dur a terme en una situació imminent o efectiva d'aturada cardíaca) i l'RCP (Ressuscitació cardiopulmonar)

- Ambulància Classe B: Suport vital bàsic i atenció sanitària inicial (2 tècnics en transport sanitari o emergències sanitàries)

- Ambulància Classe C: Suport Vital avançat: (1 Tècnic en transport sanitari o emergències sanitàries i 1 diplomat universitari en infermeria)

En relació  a la tipologia de recinte:

- Edifici tancat o recinte: espai delimitat per tancaments, particions o altres elements perimetrals específicament instal·lats per crear aquest espai. Els recintes disposen de passos o portes per accedir-hi o sortir-ne.

- Espai delimitat a l'aire lliure: espai a l'aire lliure que no està delimitat per tancaments, particions o altres elements perimetrals específicament instal·lats per crear aquest espai. Els recintes a l'aire lliure amb una relació entre la seva superfície en m2 i el nombre de persones que l’ocupen (ràtio de persones RP) superior a 2,5 es poden considerar espais no delimitats als efectes d'aquesta norma.

- Espai no delimitat a l'aire lliure: els espais no delimitats que per la seva configuració tinguin una relació entre el nombre de persones que ocupen un espai no delimitat i l’amplada en metres dels passos per accedir-hi o sortir-ne (ràtio de sortides RS) igual o superior a 175 i això pugui representar un risc superior per a les persones, s'han de considerar recintes als efectes d'aquesta norma.